## По РУП
Информация о фактической загрузке трансформаторов и автотрансформаторов на ПС 110-330 кВ Витебской области
№ п/п | Наименование подстанции | Место расположения | Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)
|  |  | Номер трансформатора | Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН) | Установленная мощность, МВА | Резерв активной мощности по каждому трансформатору, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Номинальное значение высшего напряжения трансформатора 110 кВ
1 | Парковая | г. Витебск | Т-1 | 110/10/6 | 25 | 14.5
|  |  | Т-2 | 110/10/6 | 25 | 14.5
2 | Лучеса | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 25 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 16 | 0
3 | Новая | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 32 | 14.5
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40 | 14.5
4 | Билево | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 32 | 19
|  |  | Т-2 | 110/10 | 32 | 19
5 | Технологическая | г. Витебск | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 9
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 15 | 9
|  |  | Т-3 | 110/35/10 | 40 | 9
6 | Витебск Северная | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 40 | 8.5
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25 | 8.5
7 | КСМ | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 25 | 17
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25 | 17
8 | Суражская | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 10 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10 | 1
9 | Мелькомбинат | г. Витебск | Т-1 | 110/10 | 40 | 6
|  |  | Т-2 | 110/10 | 32 | 6
10 | Чепино | г. Витебск | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 3.2
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 3.2
11 | Хайсы | Витебский р-н, н.п. Хайсы | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2
12 | Биофабрика | Витебский р-н, н.п. Должа | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 3.8
13 | Старое Село | Витебский р-н, н.п. Старое село | Т-1 | 110/10 | 10 | 4.3
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 4.3
14 | Княжица | Витебский р-н, н.п. Княжица | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
15 | Замосточье | Витебский р-н, н.п. Замосточье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.85
16 | Бешенковичи | Витебский р-н, г.п. Бешенковичи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1.2
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3 | 1.2
17 | Плисса | Витебский р-н, н.п. Плисса | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.75
18 | Соржица | Витебский р-н, н.п. Соржица | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 5.35
19 | Сватовка | Витебский р-н, н.п. Сватовка | Т-1 | 110/10 | 10 | 7.6
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10 | 7.6
20 | Улла | Витебский р-н, н.п. Улла | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 1
21 | Лиозно | Витебский р-н, г.п. Лиозно | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 0.8
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 0.8
22 | Выдрея | Витебский р-н, н.п. Большая Выдрея | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.7
23 | Добромысли | Витебский р-н, район н.п. Артемово | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 3
|  |  | Т-2 | 35/10 | 4 | 3
24 | Шумилино | Витебский р-н, г.п. Шумилино | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 3.5
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16 | 3.5
25 | Оболь | Витебский р-н, н.п. Оболь | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 3.5
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 3.5
26 | Слобода | Витебский р-н, н.п. Оболь | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
27 | Плиговка | Витебский р-н, н.п. Плиговка | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.8
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10 | 1.8
28 | Руба | Витебский р-н, г.п. Руба | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 14
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40 | 14
|  |  | Т-3 | 110/10 | 32 | 14
29 | Верховье | Витебский р-н, н.п. Верховье | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 0
30 | Городок | Витебский р-н, г. Городок | Т-1 | 110/10 | 10 | 3
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10 | 3
31 | Кабище | Витебский р-н, н.п. Кабище | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 3.7
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 3.7
32 | Дуброво | Витебский р-н, н.п. Дуброво | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1.2
33 | Орша Северная | г. Орша | Т-1 | 110/35/10 | 40 | 20
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25 | 5
|  |  | Т-3 | 110/10 | 16 | 0
34 | Орша Южная | г. Орша | Т-1 | 110/35/6 | 31.5 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40 | 6
|  |  | Т-3 | 110/10 | 16 | 0
35 | КС-1 | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 32 | 13
|  |  | Т-2 | 110/10 | 32 | 25
|  |  | Т-3 | 110/10 | 32 | 13
36 | КС-2 | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 40 | 20
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40 | 20
37 | Барань | г. Орша | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10 | 0
38 | Заднепровье | г. Орша | Т-1 | 110/10 | 15 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 0
39 | ЗШМ | г. Орша | Т-1 | 110/10 | 40 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 40 | 0
40 | Болбасово | Оршанский район | Т-1 | 110/6 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 4 | 0
41 | Крашино | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 0
42 | Лисуны | Оршанский район | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0
43 | Селище | Оршанский район | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 0
44 | Дубровно | г. Дубровно | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 2.5
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16 | 2.5
45 | Дубровно-2 | Дубровенский р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4
46 | Белая Липа | Сенненский р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.5
47 | Мошканы | Сенненский р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 4
48 | Сенно-110 | Сенненский р-н | Т-1 | 110/35/6 | 16 | 6
|  |  | Т-2 | 110/6 | 10 | 6
49 | Сенно-2 | Сенненский р-н | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 4
50 | Коханово | Толочин р-н | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16 | 0
51 | Новинка | Толочин р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 1
52 | Обольцы | Толочин р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3 | 1
53 | Славное | Толочин р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 1
54 | Толочин | Толочин р-н | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 1
55 | Районная | г. Новополоцк | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 0
56 | Новополоцкая | г. Новополоцк | Т-1 | 110/10 | 25 | 5.1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 25 | 5.1
57 | Народная | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
58 | Восточная | г. Полоцк | Т-1 | 110/35/6 | 16 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/6 | 10 | 0
|  |  | Т-4 | 110/10 | 16 | 0
59 | Мясокомбинат | г. Полоцк | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10 | 0
60 | Стекловолокно-1 | г. Полоцк | Т-1 | 110/6 | 16 | 6
|  |  | Т-2 | 110/6 | 16 | 6
61 | Птицекомбинат | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4.8
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 4.8
62 | Задвинье | г. Полоцк | Т-1 | 110/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 10 | 0
63 | Аэропорт | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 0
64 | Фариново | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 10 | 0.4
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 0.4
65 | Гомель | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
66 | Вороничи | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.5
67 | Морозенки | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.8
68 | Ветрино | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2.865
69 | Горяны | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.21
70 | Матусово | Полоцкий р-н | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.5
71 | Ушачи | Ушачский р-н, г.п. Ушачи | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1.406
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 1.406
72 | Сорочино | Ушачский р-н, д.Сорочино | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.27
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3 | 1.27
73 | Вацловово | Ушачский р-н, д.Вацлавово | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.23
74 | Лепель | Лепельский р-н, д.Лепель | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3 | 0
75 | Боровка | Лепельский р-н, д.Боровка | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 0
76 | Заслоново | Лепельский р-н, д.Заслоново | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4.74
77 | Слобода | Лепельский р-н, а/г.Слобода | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.8
78 | Домжерицы | Лепельский р-н, а/г.Домжерицы | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1.415
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 1.415
79 | Чашники | Чашникский р-н, г.п. Чашники | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 0
80 | Почаевичи | Чашникский р-н, а/г. Почаевичи | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0.68
81 | Новолукомль | Чашникский р-н, г. Новолукомль | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2.69
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 2.69
82 | Гравийная | Чашникский р-н, д. Черея | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 3.47
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 3.47
83 | Соболи | Чашникский р-н, д. Соболи | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
84 | Верхнедвинск | г. Верхнедвинск | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 0.745
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 0.745
85 | Волынцы | Верхнедвинсский р-н, а/г. Волынцы | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 3.165
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 6.3 | 3.165
86 | Дисна | Верхнедвинсский р-н, д. Луночарское | Т-1 | 110/35/10 | 5.6 | 3.275
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 3.275
87 | Россоны | Россонский р-н, г. Россоны | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 1.57
88 | Глубокое | г. Глубокое | Т-1 | 110/35/10 | 25 | 8
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16 | 1
89 | Обруб | г. Глубокое | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
90 | Подсвилье | Глубокский р-н, н.п. Подсвилье | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 4
91 | Прозороки | Глубокский р-н, н.п. Подсвилье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 1
92 | Караси | Глубокский р-н, н.п. Караси | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
93 | Залесье | Глубокский р-н, н.п. Залесье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
94 | Петровщина | Глубокский р-н, н.п. Петровщина | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
95 | Поставы-110 | г.Поставы | Т-1 | 110/35/10 | 16 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 16 | 0
96 | Воропаево | Поставский р-н, г. Поставы | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 0
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 0
97 | Курополье | Поставский р-н, н.п. Курополье | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
98 | Докшицы | Поставский р-н, н.п. Докшицы | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 1
99 | Бегомль | Докшицкий р-н, н.п. Бегомль | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 2
100 | Глинное | Докшицкий р-н, н.п. Глинное | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 2
101 | Браслав | г. Браслав | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 6.3 | 1
102 | Видзы | Браславский р-н, н.п.Видзы | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 1
103 | Опса | Браславский р-н, н.п.Опса | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 1
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 1
104 | Красносельцы | Браславский р-н, н.п.Красносельцы | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 0
105 | Козьяны | Браславский р-н, н.п.Козьяны | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
106 | Дрисвяты | Браславский р-н, н.п.Дрисвяты | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 6
107 | Миоры | г.Миоры | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 2
|  |  | Т-2 | 110/35/10 | 10 | 2
108 | Цветино | Миорский р-н, н.п. Цветино | Т-1 | 110/10 | 6.3 | 2
|  |  | Т-2 | 110/10 | 2.5 | 2
109 | Долгиново | Миорский р-н, н.п. Долгиново | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
110 | Турково | Миорский р-н, н.п. Долгиново | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
111 | Язно | Миорский р-н, н.п. Язно | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 2
112 | Шарковщина | г. Шарковщина | Т-1 | 110/35/10 | 10 | 2
113 | Лужки | Шарковщинский р-н, н.п. Лужки | Т-1 | 110/35/10 | 6.3 | 1
114 | Сосновцы | Шарковщинский р-н, н.п. Сосновцы | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0
115 | Иоды | Шарковщинский р-н, н.п. Иоды | Т-1 | 110/10 | 2.5 | 0
116 | Поставы-330 | Поставский р-н, н.п. Бирвито | Т-3 | 110/10 | 2.5 | 2.2
117 | ПС-330 Витебск-330 | Витебский р-н, н.п. Копти | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 60
|  |  | АТ-2 | 330/110/10 | 125 | 1
|  |  | АТ-3 | 330/110/10 | 200 | 1
118 | ПС-300 Орша-330 | Оршанский р-н | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 70
|  |  | АТ-2 | 330/110/10 | 200 | 160
|  |  | АТ-3 | 330/110/10 | 200 | 160
119 | ПС-330 Полоцк-330 | Полоцкий р-н | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 0
|  |  | АТ-3 | 330/110/10 | 200 | 0
120 | ПС-330 Поставы-330 | Поставский р-н, н.п. Бирвито | АТ-1 | 330/110/10 | 125 | 100
|  |  | АТ-2 | 330/110/10 | 125 | 85
ИТОГО по трансформаторам 110 кВ РУП "Витебскэнерго": |  |  |  |  | 2195.4 | 632.417
ИТОГО по автотрансформаторам 330 кВ РУП "Витебскэнерго": |  |  |  |  | 1550 | 637
Примечание: 1. Данные для подстанций 110 кВ указаны отдельно для каждой подстанции, без учёта суммарного резерва на питающей подстанции 330 кВ. 2. При рассмотрении вопроса подключения потребителей необходимо учитывать аварийные и ремонтные режимы электрической сети.